MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ   PŘEDPIS  PRO TĚLOCVIČNU

Obsah:

Účel	1

Platnost	1

Popis, umístění, vybavení telocvičen	1

Analýza rizik - Nejčastější úrazy a opatření ke snižování úrazovosti	3

Bezpečnostní pokyny pro používání cvičebního nářadí	4

# Účel

- Tento MPBP pro tělocvičnu byl zpracován ve smyslu požadavku nař. vlády 378/2001Sb., dále pak ve smyslu požadavku ZÁKONA Č. 262/2006 SB., ZÁKONÍK PRÁCE v návaznosti na ČSN EN 1176-1  2000/8  A1    2003-04  940515  Zařízení dětských hřišť - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody, ČSN EN 1176-7  1998/12     1998-12  940515  Zařízení dětských hřišť - Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, udržbu a provoz

# Platnost

- Tento MPBP pro tělocvičnu platí pro provoz , obsluhu, údržbu, prohlídky a opravy tělocvičny TJ Sokol Roveň a je závazný pro všechny členy TJ i jiné osoby vykonávající uvedené činnosti pro obsluhu,kontrolu a údržbu daného zařízení.

# Popis, umístění, vybavení telocvičen

- Provedení tělocvičen

- Tělocvična je stavebně provedena jako kolaudačně schválená místnost s příslušenstvím pro cvičení dětí a sportovní hry.

- Vybavení tělocvičen

- Cvičební nářadí

- Hrazda

- Švédská bedna

- Kůň

- Koza

- Kruhy

- Šplhací tyč, šplhací lano

- Trampolína

- Branky

- Bezpečnostní prvky a zařízení

- Žíněnky

- Kryty oken a světel

- Zodpovědnosti, pravomoci, Povinnosti

- Odpovědnost za provoz

- Za provoz a technický stav tělocvičny je odpovědný pověřený pedagog (trenér, cvičitel).

- Před každým započetím výuky, (tréninku, cvičení) je pedagog (trenér, cvičitel) povinen provést kontrolu funkce a bezpečnostního vybavení a zařízení. V případě zjištění závad bezprostředně ohrožujících život a zdraví bezodkladně vyřadit zařízení  z užívání.

- Tuto činnost smí vykonávat pouze kvalifikované osoby, tj. osoby zaškolené, poučené  a starší 18 ti let.

- Prohlídky a kontroly prováděné osobou odpovědnou za provoz

- Tyto prohlídky se provádějí denně před zahájením výuky (tréninku, cvičení) a zahrnují vizuální prohlídku zařízení a bezpečnostní výstroje zařízení a ověření funkčnosti zařízení.

- V případě zjištění nedostatků bezodkladně vyrozumí ředitele školy, nebo starostu TJ.

- Prohlídky , kontroly a revize zajišťované externí pověřenou firmou s oprávněním

- Kontrola cvičebního nářadí musí být provedena odbornou organizací nejdéle 1x za rok. Zápis o kontrole se zakládá 1x v kanceláři TJ a 1x se předá řediteli školy.

- Revize elektroinstalace musí být prováděny odbornou organizací ve lhůtách stanovených elektrotechnickými předpisy.  Zápis o revizi se zakládá 1x v kanceláři TJ.

- Revize plynového zařízení a plynových spotřebičů musí být prováděny odbornou organizací ve lhůtách stanovených příslušnými předpisy.  Zápis o revizi se zakládá 1x v kanceláři TJ.

- Kontrola hasicích přístrojů musí být provedena odbornou organizací nejdéle 1x za rok. Zápis o kontrole se zakládá 1x v kanceláři TJ

- Celková prohlídka a kontrola technického stavu tělocvičny školy  je prováděna minimálně 1 x ročně. Zápis o prohlídce se zakládá 1x v kanceláři TJ.

- Údržba a opravy zařízení tělocvičny

- Údržba a opravy elektroinstalace

- Údržba a opravy elektroinstalace smí provádět pouze zaměstnanci s kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. o způsobilosti v elektrotechnice.

- Údržba a opravy  mechanických částí  nářadí

- Opravy tohoto charakteru zabezpečuje pronajimatel prostřednictvím specializovaných firem

- Běžná údržba

- Běžnou údržbu provádí pověřený pracovník, za běžnou údržbu se považuje pouze čištění jednotlivých dílů zařízení, obroušení ostrých hran, odstranění třísek popř. jejich mazání.

- Komplexní údržba

- Komplexní údržbu provádí odborní pracovníci pověřených organizací 1 x ročně.

- Zakázané činnosti

- Mezi zakázané činnosti patří:

  - - provozovat cvičení a hry pro které není tělocvična určena nebo vybavena

  - jsou-li poškozena, chybějí nebo jsou vyřazena z činnosti bezpečnostní a provozní  zařízení ( kryty, pomůcky, nářadí),

  - - připustit, aby nezaškolení a nepoučení pracovníci prováděly dozor v tělocvičně,

  - - připustit pohyb osob po tělocvičně v nevhodné, klouzající obuvi,

  - - připustit vstup osob, jestliže osoba zodpovědná zjistila jiné závady ohrožující bezpečnost osob ,

- Nepovolaným osobám, tj. osobám bez kvalifikace k provozu, obsluze, údržbě, opravám a kontrolám tělocvičny  je zakázán vstup do tělocvičny.

# Analýza rizik - Nejčastější úrazy a opatření ke snižování úrazovosti

- -Pád z cvičebního nářadí

- Opatření: Organizace práce- záchrana, používání žíněnek v prostoru kolem nářadí, kontrola technicého stavu nářadí.

- -UKLOUZNUTÍ, zranění pádem při hře nebo cvičení

- Opatření: Používání bot s protiskluznou podešví, odstranění ostrých hram z okolí hřiště

- - Nepřiměřené zákroky při hře

- Opatření: Neponechávat cvičence bez dozoru, pečlivě hlídat nepřiměřené zákroky

- - Zranění cvičebním nářadím

- Opatření: Kontrola, údržba dle této OS.

# Bezpečnostní pokyny pro používání cvičebního nářadí

- Hrazda

- - na všech místech s možností dopadu cvičence musí být žíněnky

- - před zahájením cviků zkontrolovat upevnění výškové aretace

- Švédská bedna

- - na všech místech s možností dopadu cvičence musí být žíněnky

- - před zahájením cviků zkontrolovat zda na povrchu nejsou třísky nebo jiné výčnělky

- Kůň

- - na všech místech s možností dopadu cvičence musí být žíněnky

- - ustavení nářadí musí být provedeno tak, aby neklouzalo po podlaze.

- Koza

- - na všech místech s možností dopadu cvičence musí být žíněnky

- - ustavení nářadí musí být provedeno tak, aby neklouzalo po podlaze.

- Kruhy

- - na všech místech s možností dopadu cvičence musí být žíněnky

- Šplhací tyč, lano

- - na všech místech s možností dopadu cvičence musí být žíněnky

- Trampolína

- - ustavení nářadí musí být provedeno tak, aby neklouzalo po podlaze.

- - na všech místech s možností dopadu cvičence musí být žíněnky

- nejmenší vzdálenost od stěn a jiných překážek min. 3 m.

Zpracoval: Radek Král (TJ Sokol Roveň)

Platnost od: 1. 1. 2009